2025년 최신 소방계획서

작성일: [2025년 01월 05일]
건물명: [주공프라자]
주소: [경기도 남양주시 가운로2길 49]
용도: [근린생활시설]
연면적: [1993.14]
관리 책임자: [박경희 010-4251-2580]

1. 건물 및 시설 개요

- 건물 구조: [철근콘크리트, 철골조 등]

- 층수: [지상 4층 / 지하 1수]

- 주요 위험 요소: [ 전기 설비 등]

- 화재 발생 가능성 분석: [ 특별한게 없슴 ]

- 건물 내 주요 시설물 배치도 첨부

2. 소방시설 및 장비 현황

- 화재 감지기: [설치 위치 및 점검 주기]

- 스프링클러 시스템: [설치 구역 및 작동 상태]

- 소화기: [설치 위치 및 유지보수 계획]

- 화재경보 시스템: [종류 및 작동 방식]

- 비상 조명 및 유도등: [설치 현황]

- 소화전 및 방수설비: [설치된 위치 및 관리 방안]

- 소방통로 및 비상구 현황: [각 층별 비상구 및 소방통로 관리]

- 소방 시설 점검 일정 및 담당자 기재

3. 화재 예방 조치 및 안전 관리 방안

- 전기 및 가스 점검 일정: [매월주기적으로 점검]

- 위험물 관리 방안: [위험물 저장소 없슴]

- 소방 교육 및 훈련 일정: [연간 소방훈련 계획]

- 비상 시 대응 매뉴얼 배포: [인쇄 배포 및 정문 집합교육]

- 흡연 및 인화성 물질 관리: [후문에 흡연 구역 지정]

- 소방 점검 기록 및 보고 체계: [신한소방점검후 기록보관함]

- 긴급 차단 절차 및 전원 차단 방법 기재

4. 비상 대피 계획 및 대응 절차

- 대피 경로 및 대피 장소: [층별 대피 경로 및 집결지]

- 대피 방법: [대피 시 행동 요령]

- 초기 대응 절차: [화재 발견 시 신고 및 초기 진화 방법]

- 응급처치 절차: [부상자 발생 시 응급처치 방법]

- 소방대원의 역할 및 임무: [내부 소방대의 조직 및 역할]

- 대피 안내 방송 및 알림 시스템 운영 방안

5. 비상 연락망 및 대응 조직 구성

- 소방서 연락처: [지역 소방서 연락처 기재]

- 경찰서 연락처: [지역 경찰서 연락처 기재]

- 응급의료기관 연락처: [응급 병원 및 119 연락처]

- 내부 소방안전 책임자: [책임자 성명 및 연락처]

- 소방대 구성: [내부 소방대원 명단 및 역할]

- 긴급 비상 연락망 운영 방법: [비상 시 연락망 가동 방식]

- 비상 대비 모의 훈련 일정 기재

소방계획서 작성 시 주의사항

- 법적 기준 준수: 소방시설법, 화재예방법 등의 법규를 준수해야 함.

- 명확하고 체계적인 서술: 화재 예방과 대응에 필요한 내용을 이해하기 쉽게 기재.

- 주기적인 점검 및 업데이트: 건물 구조 변경 시 즉각 반영.

- 관련 기관 보고 및 승인: 소방서 및 관계 기관과 협의하여 승인 절차 진행.

- 훈련 및 교육 지속: 정기적인 소방훈련을 통해 대응력 강화.

- 소방 설비 유지보수 기록 보관: 소방 장비 유지보수 및 교체 이력을 문서화하여 관리.

- 직원 및 입주민 교육 강화: 주기적인 화재 예방 및 대응 교육 실시.

- 대피 훈련 실시: 실전과 유사한 대피 훈련을 통해 위기 대응 능력 향상.

- 화재 발생 시 책임 및 보고 체계 명확화: 초기 보고 절차 및 책임자를 명확히 지정.

- 소방 점검 보고서 작성 및 관리: 모든 점검과 수리 내역을 문서화하여 관리.

- 대피 시 장애인 및 노약자 보호 대책 마련: 특별한 도움이 필요한 사람들을 위한 대피 계획 포함.

- 화재 발생 시 시설별 대응 매뉴얼 구체화: 특정 구역(주방, 기계실 등)별 대응 절차 마련.